**با درود و تقدیم احترام**

بخش سکانس آزمایشگاه پویش اصفهان

به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات توالی یابی در آزمایشگاه پویش، رعایت موارد زیر در ارسال نمونه­ها الزامی است.

**جهت ارسال نمونه سکانس:**

1. تمام موارد قید شده در فرم­ پذیرش تکمیل شود. (در زمان ثبت  نمونه سکانس، حتما غلظت پرایمر­های ارسالی و سایز محصول PCR ذکر شود.)
2. برای نمونه­های سکانس به ازای هر واکنش سکانس، یک تیوب پرایمر با حجم حداقل 5 میکرولیتر و غلظت 10 پیکومول ارسال شود.
3. لطفا در ثبت نام و مشخصات نمونه ها بر روی میکروتیوب و فرم ارسالی دقت کنید.   
   **روی درب و یا بدنه محصول PCR می بایست sample name  نوشته شود و روی درب یا بدنه تیوب پرایمرPrimer name نوشته شود.**

1-3- اسامی یا کد نمونه و پرایمر با حروف انگلیسی نوشته شود. (از نوشتن فارسی روی تیوب­ها اجتناب کنید.)

3-2- دقت شود جهت جلوگیری از پاک شدن نامگذاری تیوب­ها، از لیبل یا ماژیک مناسب استفاده شود.

3-3- جهت ارسال نمونه ها، حتما از**تیوب 2/0** استفاده شود. از پذیرش سایر تیوب ها در اندازه های دیگر معذوریم.

**جهت ارسال نمونه فرگمنت:**

1. در فرم پذیرش تنها نام نمونه و نام کیت نوشته شود.
2. حتما در ستون مربوطه خدمات مورد نیاز به دقت انتخاب شود. (Run/Run & analysis)

* لازم است آزمایشگاه­های همکار سراسر کشور برای ارسال نمونه­ها جهت جلوگیری از تبخیر یا نشت محصولات PCR، برای بستن درب میکروتیوب ها از پارافیلم استفاده کنند.
* هنگام بسته بندی، الزاما پرایمر و نمونه روی یخ قرار داده شوند و سپس بسته را تحویل پیک آزمایشگاه بدهید.